## головна
СТРІЧКА НОВИН
квітень 2024 | Отримали новинку:
- Саморегулюючу інфрачервону плівку Enerpia RED EP (PTC) з анти іскристою срібною шиною
- Саморегулюючу інфрачервону плівку Enerpia BLACK EP-410 з підвищенною плотністью
березень 2024 | На складі з'явилась нова лінійка терморегуляторів ALFA HEAT - якість, за промо-цінами
2024-03-18 | Здорожчання продукції Одескабель від 4 до 10%
січень 2024 | Нові терморегулятори Castle, зниження ціни на деякі моделі терморегуляторів
жовтень 2023 | Знизилися ціни на електричні конвектори
На складі з'явилися нові мати Woksmat-200
На складі з'явилася нова тепла підлога від Одескабель Ok-Hot
червень 2023 | DEVI | В прайсе новые цены, с июня +4%
травень 2023 | Zubr | Вместо теплого пола Ratey появился теплый пол Zubr
січень 2023 | Новые терморегуляторы в графитовом цвете в исполнении программатор или Wi-Fi
Новые розеточные терморегуляторы для обогревателей, конвекторов и инфракрасных панелей,
в исполнении программатор или Wi-Fi
В наличии появились электрические конвекторы 1кВт, 1,5кВт, 2,0кВт, инфракрасные обогреватели
На складе появился саморегулирующийся кабель, ценіысмотритево вкладке СамРег

## Woks
| Електрична тепла підлога WOKS |  | з 18.03 нові ціни
Артикул | Двухжильный кабель Woks-18 | Комплект, грн
922001 | Woks-18, 100 Вт (6м) | 1398
922002 | Woks-18, 160 Вт (8м) | 1548
922003 | Woks-18, 220 Вт (12м) | 1818
922004 | Woks-18, 295 Вт (16м) | 2094
922005 | Woks-18, 370 Вт (20м) | 2382
922006 | Woks-18, 430 Вт (24м) | 2670
922007 | Woks-18, 500 Вт (28м) | 2976
922008 | Woks-18, 580 Вт (32м) | 3198
922009 | Woks-18, 660 Вт (36м) | 3318
922010 | Woks-18, 730 Вт (40м) | 3510
922011 | Woks-18, 810 Вт (44м) | 3774
922012 | Woks-18, 870 Вт (48м) | 4038
922013 | Woks-18, 1020 Вт (56м) | 4494
922014 | Woks-18, 1100 Вт (60м) | 4674
922015 | Woks-18, 1220 Вт (68м) | 5232
922016 | Woks-18, 1290 Вт (72м) | 5490
922017 | Woks-18, 1380 Вт (78м) | 5916
922018 | Woks-18, 1490 Вт (84м) | 6276
922019 | Woks-18, 1740 Вт (98м) | 6996
922020 | Woks-18, 1970 Вт (110м) | 7722
922021 | Woks-18, 2190 Вт (123м) | 8268
922022 | Woks-18, 2430 Вт (136м) | 9180
922023 | Woks-18, 2650 Вт (147м) | 9876
922024 | Woks-18, 2920 Вт (162м) | 10872
Комплектация включает: коробку, кабель, инструкцию, гарантию
Артикул | WoksMat 160 двухжильный мат (160Вт/м2 230V) | Комплект, грн
918055 | WoksMat 160 (0,50 м2) 80 Вт | 2154
918056 | WoksMat 160 (0,75 м2) 120 Вт | 2592
918057 | WoksMat 160 (1,00 м2) 160 Вт | 2874
918058 | WoksMat 160 (1,50 м2) 240 Вт | 3696
918059 | WoksMat 160 (2,00 м2) 320 Вт | 4434
918060 | WoksMat 160 (2,50 м2) 400 Вт | 5112
918061 | WoksMat 160 (3,00 м2) 480 Вт | 5820
918062 | WoksMat 160 (3,50 м2) 560 Вт | 6516
918063 | WoksMat 160 (4,00 м2) 640 Вт | 7230
918064 | WoksMat 160 (5,00 м2) 800 Вт | 8856
918065 | WoksMat 160 (6,00 м2) 960 Вт | 10314
918066 | WoksMat 160 (7,00 м2) 1120 Вт | 11754
918067 | WoksMat 160 (8,00 м2) 1280 Вт | 13200
918068 | WoksMat 160 (10,00 м2) 1600 Вт | 15912
918069 | WoksMat 160 (12,00 м2) 1920 Вт | 18810
918070 | WoksMat 160 (14,00 м2) 2240 Вт | 22356
Комплектация: коробку, нагревательный мат, гофру, колпачок, инструкцию, гарантию
| WoksMat 200 двухжильный мат (200Вт/м2 230V) | Комплект, грн | Новинка, акційна РРЦ однакова з Вокс-160
0922201 | WoksMat 200 (0,50 м2) 100 Вт | 2154
0922202 | WoksMat 200 (1,0 м2) 200 Вт | 2874
0922203 | WoksMat 200 (1,5 м2) 300 Вт | 3696
0922204 | WoksMat 200 (2 м2) 400 Вт | 4434
0922205 | WoksMat 200 (3 м2) 600 Вт | 5820
0922206 | WoksMat 200 (4 м2) 800 Вт | 7230
0922207 | WoksMat 200 (5 м2) 1000 Вт | 8856
0922208 | WoksMat 200 (6 м2) 1200 Вт | 10314
0922209 | WoksMat 200 (7 м2) 1400 Вт | 11754 | під замовлення
0922210 | WoksMat 200 (8 м2) 1600 Вт | 13200 | під замовлення
0922211 | WoksMat 200 (10 м2) 2000 Вт | 15912 | під замовлення
0922212 | WoksMat 200 (12 м2) 2400 Вт | 18810 | під замовлення
Комплектация: коробка, нагревательный мат, гофра с колпачком, инструкция, гарантия
| Тонкий кабель под плитку Woks-10 | Комплект, грн
0918001 | Woks-10, 75 Вт (7,5м) | 1771
0918002 | Woks-10, 100 Вт (11м) | 2013
0918004 | Woks-10, 150 Вт (16м) | 2173
0918107 | Woks-10, 220 Вт (21м) | 2518
0918008 | Woks-10, 300 Вт (31м) | 2946
0918009 | Woks-10, 350 Вт (37м) | 3412
0918011 | Woks-10, 450 Вт (48м) | 3878
0918012 | Woks-10, 500 Вт (53м) | 4196
0918014 | Woks-10, 600 Вт (64м) | 4662
0918016 | Woks-10, 700 Вт (74м) | 5276
0918018 | Woks-10, 850 Вт (89м) | 6209
0918020 | Woks-10, 990 Вт (100м) | 6899
0918022 | Woks-10, 1140 Вт (115м) | 8018
0918108 | Woks-10, 1455 Вт (142м) | 9165
0918109 | Woks-10, 1740 Вт (174м) | 10908
0918027 | Woks-10, 2080 Вт (208м) | 13331
Комплект: кабель, коробка, гофра, двухсторонний скотч, инструкция
| Двухжильный кабель Woks-17 (остатки) - остатки, снят с производства | Комплект, грн
| Woks-17, 135 Вт (8,5м) | 1300
Одножильный кабель Woks-23 (система снеготаяния) - остатки, снят с производства
| Woks-23, 1320 Вт (58м) | 2800
| Woks-23, 1660 Вт (73м) | 4200
| Двухжильный кабель Woks-30 (остатки) - снят с производства | Секция, грн
| WOKS-30 секция 800 Вт 27 м | 3500
| Двухжильный кабель Woks-30T (Titanium) | Секция, грн
0924021 | Woks 30T, 130 Вт, 4,5 м | 2370
0924022 | Woks 30T, 278 Вт, 9,5 м | 2868
0924023 | Woks 30T, 394 Вт, 14 м | 3336
0924024 | Woks 30T, 671 Вт, 21 м | 4050
0924025 | Woks 30T, 879 Вт, 27 м | 4686
0924026 | Woks 30T, 1044 Вт, 34 м | 5424
0924027 | Woks 30T, 1151 Вт, 38 м | 5820
0924028 | Woks 30T, 1329 Вт, 43 м | 6318
0924029 | Woks 30T, 1469 Вт, 50 м | 7020
0924030 | Woks 30T, 1687 Вт, 55 м | 7512
0924031 | Woks 30T, 1980 Вт, 63 м | 8310
0924032 | Woks 30T, 2042 Вт, 70 м | 9000
0924033 | Woks 30T, 2245 Вт, 76 м | 9606
0924034 | Woks 30T, 2551 Вт, 85 м | 10794
0924035 | Woks 30T, 2841 Вт, 95 м | 11790
0924036 | Woks 30T, 3149 Вт, 105 м | 12900
0924037 | Woks 30T, 3382 Вт, 115 м | 13890
0924038 | Woks 30T, 3779 Вт, 125 м | 14892
0924039 | Woks 30T, 4408 Вт, 150 м | 18882
Комплектация включает: коробку, кабель, инструкцию, гарантию
| Двухжильный кабель Woks-20T (Titanium) | Секция, грн
0924001 | Woks 20T, 5,5 м | 2304
0924002 | Woks 20T, 11,5 м | 2814
0924003 | Woks 20T, 17 м | 3300
0924004 | Woks 20T, 27 м | 4206
0924005 | Woks 20T, 35 м | 4968
0924006 | Woks 20T, 43 м | 5868
0924007 | Woks 20T, 47 м | 6126
0924008 | Woks 20T, 54 м | 6738
0924009 | Woks 20T, 62 м | 7470
0924010 | Woks 20T, 70 м | 8040
0924011 | Woks 20T, 80 м | 8934
0924012 | Woks 20T, 86 м | 9882
0924013 | Woks 20T, 94 м | 10446
0924014 | Woks 20T, 105 м | 11730
0924015 | Woks 20T, 118 м | 12912
0924016 | Woks 20T, 131 м | 14082
0924017 | Woks 20T, 141 м | 14952
0924018 | Woks 20T, 155 м | 16320
0924019 | Woks 20T, 184 м | 20550
Комплектация включает: коробку, кабель, инструкцию, гарантию
| Саморегулирующийся Woks-SR 25 (с вилкой) | Секция, грн
0924201 | Woks SR-25 25 Вт (1м) | 1638
0924202 | Woks SR-25 50 Вт (2м) | 1794
0924203 | Woks SR-25 75 Вт (3м) | 2052
0924204 | Woks SR-25 100 Вт (4м) | 2226
0924205 | Woks SR-25 125 Вт (5м) | 2400
0924206 | Woks SR-25 150 Вт (6м) | 2574
0924207 | Woks SR-25 200 Вт (8м) | 3090
0924208 | Woks SR-25 250 Вт (10м) | 3780
Woks SR-25 саморегулюючий відрізний 25Вт (м.п.)
Терморегуляторы
| Терморегулятор Woks RTC 70.26 | 690
| Терморегулятор Woks M5 | 1650
0995005 | Гофротрубка з прозорим ковпачком 3м | 180
Адреса: г. Київ, П. Борщагівка, вул. Соборна 10-А ЖК Щасливий
На сайтах дилерів обов'язково повинні стояти роздрібні ціни (РРЦ) Дилери мають право реалізації придбаної продукції для кінцевого споживача по всій території України у роздріб, із знижкою яка вираховується наступним чином: на кожну 1000 грн – 1% знижки. Максимальна знижка – 20%.

## ОК-hot
Новинка від Одескабель!
Нагрівальний кабель 17 Вт/м (230В)
з 18.03 нові ціни
Довжина кабелю | Потужність при 230 В | РРЦ грн
6 м | 100 Вт | 1332
8,7 м | 145 Вт | 1494
12,5 м | 211 Вт | 1692
18 м | 306 Вт | 1968
22,6 м | 384 Вт | 2232
28,8 м | 489 Вт | 2640
33 м | 561 Вт | 2904
37,5 м | 633 Вт | 3138
50 м | 838 Вт | 3846
58 м | 985 Вт | 4212
70 м | 1185 Вт | 4794
80 м | 1349 Вт | 5226
100 м | 1706 Вт | 6246
113 м | 1919 Вт | 6678
126 м | 2142 Вт | 7260
151 м | 2576 Вт
Нагрівальний мат 170 Вт/м2 (230В)
Площа обігріву | Потужність при 230 В | РРЦ грн, акційна
0,6 м2 | 100 Вт | 1506
0,85 м2 | 145 Вт | 1752
1,25 м2 | 211 Вт | 2208
1,8 м2 | 306 Вт | 2814
2,25 м2 | 384 Вт | 3204
2,85 м2 | 489 Вт | 3702
3,3 м2 | 561 Вт | 3942
3,75 м2 | 633 Вт | 4230
5,0 м2 | 838 Вт | 5370
5,8 м2 | 985 Вт | 6024
7,0 м2 | 1185 Вт | 7044
8,0 м2 | 1349 Вт | 7782
10,0 м2 | 1706 Вт | 9492
11,3 м2 | 1919 Вт | 10566
12,5 м2 | 2142 Вт | 11454
15,0 м2 | 2576 Вт | 13560
Характеристики
Двожильний кабель із 100% екраном
Розмір кабелю 4,5*5,5 мм
Максимальна робоча температура під навантаженням 65 С
Міцність стиснення > 600H
Міцність розтяг > 1200H
Внутрішня ізоляція - HiTem PVC
Зовнішня ізоляція - PVC, не горючий, стійкий до UV
Екран - алюмінієва фольга
Холодний провід - ПВС 1,0 мм, довжина 3м
Мінімальна температура монтажу - 5 С
Мінімальний діаметр згину - 35 мм
Клас захисту від вологи - IP 67
Допустиме відхиленя опору +10% -5%
Допустиме відхиленя довжини - 10 см 2%
Гарантія - 15 років

## GrayHot
|  | Тепла підлога GRAYHOT |  |  |  |  | з 18.03 нові ціни
№/артикул | Длина кабеля*, м | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | мощность, Вт | Площадь м2, |  |  | Цена
при шаге укладки
|  |  |  | 12,5 см | 10 см | 7,5 см
1 | 6 | 529 | 92 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1236
2 | 9 | 376 | 129 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1422
3 | 13 | 261 | 186 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1566
4 | 18.5 | 178 | 273 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1770
5 | 23 | 140 | 345 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2064
6 | 29 | 109 | 444 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2430
7 | 34 | 97.1 | 498 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2700
8 | 38 | 84.7 | 571 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 2880
9 | 51 | 64.4 | 752 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | 3240
10 | 59 | 54.6 | 886 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 3588
11 | 71 | 45.3 | 1068 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 4152
12 | 81 | 39.7 | 1219 | 10.1 | 8.1 | 6.1 | 4698
13 | 102 | 31.6 | 1531 | 12.8 | 10.2 | 7.7 | 5562
14 | 115 | 28.1 | 1725 | 14.4 | 11.5 | 8.6 | 6114
15 | 128 | 25.1 | 1929 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6636
№/артикул | Длина мата, шириной 0,5 м | Номинальное электрическое сопротивление, Ом | Мощность, Вт | Площадь, м2 |  |  | Цена
1 | 1.2 | 529 | 92 | 0.6 |  |  | 1608
2 | 1.8 | 376 | 129 | 0.9 |  |  | 1956
3 | 2.6 | 261 | 186 | 1.3 |  |  | 2364
4 | 3.7 | 178 | 273 | 1.9 |  |  | 3000
5 | 4.6 | 140 | 345 | 2.3 |  |  | 3432
6 | 5.8 | 109 | 444 | 2.9 |  |  | 3960
7 | 6.8 | 97.1 | 498 | 3.4 |  |  | 4206
8 | 7.6 | 84.7 | 571 | 3.8 |  |  | 4518
9 | 10.2 | 64.4 | 752 | 5.1 |  |  | 5748
10 | 11.8 | 54.6 | 886 | 5.9 |  |  | 6444
11 | 14.2 | 45.3 | 1068 | 7.1 |  |  | 7530
12 | 16.2 | 39.7 | 1219 | 8.1 |  |  | 8322
13 | 20.4 | 31.6 | 1531 | 10.2 |  |  | 10152
14 | 23 | 28.1 | 1725 | 11.5 |  |  | 11298
15 | 25.6 | 25.1 | 1929 | 12.8 |  |  | 12090
Thermostat Grayhot RTC 70.26 | [6 empty] | 590
В основе теплого пола GRAYHOT нагревательный кабель мощностью 15 Вт/м.п.
Данный кабель имеет сечение 4*5мм, и является универсальным кабелем,
т.е. его можно укладывать как в стяжку, так и в плиточный клей.
Гарантия на кабель и маты 15 лет.
Комплектация - кабель (или мат), коробка, гарантия.
Дополнительно можно приобрести, гофротрубку, монтажную ленту.
На сайтах дилерів обов'язково повинні стояти роздрібні ціни (РРЦ) Дилери мають право реалізації придбаної продукції для кінцевого споживача по всій території України у роздріб, із знижкою яка вираховується наступним чином: на кожну 1000 грн – 1% знижки. Максимальна знижка – 20%.

## Castle
Кімнатні терморегулятори
для теплої підлоги та котлів
Механічний терморегулятор RTC 70.26
Білий | Бежевий | Чорний глянець | Чорний матовий
480 грн | 480 грн | 480 грн | 480 грн
* Акція! Додаткова знижка дилеру +5%
Механічний терморегулятор AC308 — сумісний с рамками Шнайдер Уніка
Білий | Слонова кістка | Чорний глянець |  | Е31.116 (не прогр)
520 грн | 520 грн | 520 грн |  | 880 грн
АС 308Н Новинка!
Програмні терморегулятори E51.716 , два датчика підлоги та повітря
Білий | Слонова кістка | Чорний глянець | Чорний матовий
980 грн | 980 грн | 980 грн | 980 грн
|  |  |  | * Акція! Додаткова знижка дилеру +5% | Увага! Зниження ціни
Програмні терморегулятори, два датчика підлоги та повітря
E53.716 | AC819H | AC829H Білий | AC829H Графіт
980 грн | 980 грн | 1200 грн | 1200 грн
Програмні сенсорні, два датчика повітря та підлоги
AC605H Білий | AC605H Чорний | AC8400H Чорний | AC8400H Чорн-Срібло | E91.716 сенсорний
немає в наявності | немає в наявності | 1360 грн | 1360 грн | 1200 грн
Терморегулятор Wi-Fi з керуванням через додаток на телефоні (два датчика)
AC603H Wi-Fi Білий | AC603H Wi-Fi Чорний | AC603H Wi-Fi VAB | AC829H Wi-Fi Білий | AC829H Wi-Fi Графіт
2000 грн | 2000 грн | 2200 грн | 2000 грн | 2000 грн
* Акція! Додаткова знижка для дилерів на АС603 +5%
Програмний терморегулятор АС819Н-30А, навантаження 30А
АС819Н-30А
1490 грн
| має достатньо велику силову частину, тому встановлюється в глубокий подвійний підрозетник, де половину займає силова частина |  |  | Новинка! АС819Н (30А)
Терморегулятори для електричних конвекторів та обігрівачів, вбудований датчик повітря
AC209H |  | AC209H Wi-Fi
990 грн |  | 1600 грн
Програмний терморегулятор Панорама - 3200 грн
Виносний датчик для теплої підлоги 3м Castle |  |  |  | 180 грн
* Всі терморегулятори мають пікове максимальне навантаження 16А (3520Вт)
Робоче максимальне навантаження рекомендується не перевищувати 3000 Вт
Загальні позначення в назві терморегуляторів: Літера H - для теплої пілоги, Літера G - для котлів опалення
Терморегулятори для котлів
Настінні програмні терморегулятори для котлів
AC8038G | AC8038G-RF (радіоканал) | AC8078G | AC8038G-RF (радіоканал)
1040 грн | 2190 грн | 1040 грн | немає в наявності
Новинка!
Програмні терморегулятори для котлів, монтаж в підрозетник
AC819G — 1040 грн |  | AC819G-Wi-Fi — 2000 грн
Новинка!
Програмні терморегулятори для котлів серії STYLE, монтаж в підрозетник
AC8400G Чорний — 1360 грн |  | AC8400G Чорний-Срібло — 1360 грн
Новинка!

## ALFA HEAT
Кімнатні терморегулятори для теплої підлоги
Терморегулятор ALFA HEAT PRO Wi-Fi
| 1715 грн | Акція! Знижка 20% 1372 грн
Терморегулятор ALFA HEAT PRO
| 998 грн | Акція! Знижка 20% 798 грн
Терморегулятор ALFA HEAT МЕХ
| 525 грн | Акція! Знижка 20% 420 грн
Акція на терморегулятори ALFA HEAT -20% дійсна до 31.05.2024 року

## Enerpia Film
Enerpia RED EP-305(Т) - це саморегулююча плівка PTC
з анти іскристою срібною шиною
* фото на гугл диску
потужгість 220Вт/м2
товщина 0,338мм
Інфрачервона плівка | Роздрібна ціна | Безготівка з ПДВ | В рулоні
Enerpia EP-305(Т) | 200 грн/м.п. | 50 см | в рулоні 150 м.п.
Enerpia EP-308(Т) 80см | 320 грн/м.п. | 80 см | в рулоні 100 м.п.
Enerpia EP-310(Т) 100см | 400 грн/м.п. | 100 см | в рулоні 100 м.п.
Enerpia EP-305 (400Вт) | 270 грн/м.п. | 50 см | в рулоні 150 м.п.
Enerpia RED EP-305(Т) PTC | 225 грн/м.п. | 50 см | в рулоні 150 м.п. | Саморегулююча плівка | Новинка в наявності | Enerpia BLACK EP-410 це саморегулююча плівка PTC
Enerpia RED EP-308(Т) PTC | 360 грн/м.п. | 80 см | в рулоні 100 м.п. | Саморегулююча плівка | Новинка в наявності | з підвищенною плотністью
Enerpia RED EP-310(Т) PTC | 450 грн/м.п. | 100 см | в рулоні 100 м.п. | Саморегулююча плівка | Новинка в наявності | ширина метр, ділиться на дві плівки шириною по 50см
Enerpia BLACK EP-410 PTC | 900 грн/м.п. | 100 см | в рулоні 75 м.п. | Саморегулююча плівка | Новинка в наявності | потужність 230Вт (115Вт+115Вт)
Крокодил | 30 грн |  | 1000 шт/упак |  |  | в рулоні 75м2, вага рулону 44кг
Вініл-мастична стрічка | 100 грн |  | 20 м.п./рулон |  |  | товщина 0,4мм
Коробка Enerpia | 80 грн |  | Размер 18*18*61 см
При купівлі цілого рулона ви отримуєте спеціальну ціну, зверніться до менеджера
| Винил мастичная лента м.п. | крокодил шт | коробка | провод м.п. | розничная стоимость комплекта, грн
комплект пленки 1 м.п. | 0.2 | 2 | 1 | 4 | 430
комплект пленки 2 м.п. | 0.4 | 4 | 1 | 4 | 700
комплект пленки 3 м.п. | 0.4 | 4 | 1 | 6 | 940
комплект пленки 4 м.п. | 0.4 | 4 | 1 | 6 | 1140
комплект пленки 5 м.п. | 0.6 | 6 | 1 | 8 | 1450
комплект пленки 6 м.п. | 0.6 | 6 | 1 | 8 | 1650
комплект пленки 7 м.п. | 0.8 | 8 | 1 | 10 | 1960
комплект пленки 8 м.п. | 0.8 | 8 | 1 | 10 | 2160
комплект пленки 9 м.п. | 1 | 10 | 1 | 10 | 2430
комплект пленки 10 м.п. | 1 | 10 | 1 | 12 | 2670
комплект пленки 11 м.п. | 1.2 | 12 | 1 | 12 | 2940
комплект пленки 12 м.п. | 1.2 | 12 | 1 | 16 | 3220
комплект пленки 13 м.п. | 1.4 | 14 | 1 | 16 | 3490
комплект пленки 14 м.п. | 1.4 | 14 | 1 | 20 | 3770
комплект пленки 16 м.п. | 1.4 | 14 | 1 | 20 | 4170
комплект пленки 18 м.п. | 1.6 | 16 | 1 | 25 | 4740
комплект пленки 20 м.п. | 1.6 | 16 | 1 | 25 | 5140
* ширина 50см
Характеристики инфракрасной пленки ENERPIA
Внешний ламинирующий слой — ПЕТ прочный, износостойкий термопластик, температура плавления 120 С
Медная шина согласно ГОСТ ― токопроводящий элемент 15А
Нагревательный элемент – многослойный карбон в матрице запатенованній компанией Enerpia
Наличие антиискрящей серебряной сетки - пленка с данной сеткой более безопасная,
Толщина пленки – 0,34 мм
Максимальная температура нагрева поверхности (ламинат) 30 – 35 С
Средняя потребляемая мощность с терморегулятором в обогреваемом помещении — 30-60 (Вт/м.кв.)
Модель | Ширина | Потребление электроэнергии | Тепловая мощность | Упаковочная единица
EP50-110W 220V | 50см | 110Вт.ч / м | 95Ккал / ч | 150м/рулон
EP80-170W 220V | 80см | 170Вт.ч / м | 146Ккал / ч | 100м/рулон
EP100-220W 220V | 100см | 220Вт.ч / м | 190Ккал / ч | 100м/рулон

## Enerpia Cable
Мощность кабеля - 20 Вт м.п. |  | Внутреняя изоляция - Teflon FEP, 260 C
Толщина кабеля - 4,2 мм |  | Наружная изоляция - PVC, 105 С
CABLE UT-20 | m | W/m | W | Цена розница август 2022
DW-10 UT | 10 | 20 | 200 | 1545.6 | немає в наявності
DW-15 UT | 15 | 20 | 300 | 1932
DW-20 UT | 20 | 20 | 400 | 2235.6
DW-25 UT | 25 | 20 | 500 | 2677.2
DW-30 UT | 30 | 20 | 600 | 2898
DW-35 UT | 35 | 20 | 700 | 3208.5
DW-40 UT | 40 | 20 | 800 | 3588
DW-45 UT | 45 | 20 | 900 | 3946.8
DW-50 UT | 50 | 20 | 1000 | 4471.2
DW-60 UT | 60 | 20 | 1200 | 5133.6
DW-70 UT | 70 | 20 | 1400 | 5961.6
DW-80 UT | 80 | 20 | 1600 | 6775.8
DW-90 UT | 90 | 20 | 1800 | 7521
DW-100 UT | 100 | 20 | 2000 | 8280
DW-120 UT | 120 | 20 | 2400 | 10143
DW-140 UT | 140 | 20 | 2800 | 11799
MAT 200 W/m2 | m2 | W/m2 | W | price
DW-20W 1m2 | 1 | 200 | 200 | 2235.6
DW-20W 1.5m2 | 1.5 | 200 | 300 | 2760 | немає в наявності
DW-20W 2m2 | 2 | 200 | 400 | 3284.4 | немає в наявності
DW-20W 2.5m2 | 2.5 | 200 | 500 | 3864
DW-20W 3m2 | 3 | 200 | 600 | 4623
DW-20W 3.5m2 | 3.5 | 200 | 700 | 5216.4
DW-20W 4m2 | 4 | 200 | 800 | 5809.8 | немає в наявності
DW-20W 4.5m2 | 4.5 | 200 | 900 | 6279
DW-20W 5m2 | 5 | 200 | 1000 | 6858.6
DW-20W 6m2 | 6 | 200 | 1200 | 8197.2
DW-20W 7m2 | 7 | 200 | 1400 | 9535.8
DW-20W 8m2 | 8 | 200 | 1600 | 9991.2
DW-20W 9m2 | 9 | 200 | 1800 | 10805.4
DW-20W 10m2 | 10 | 200 | 2000 | 12295.8
DW-20W 12m2 | 12 | 200 | 2400 | 14876.4
DW-20W 14m2 | 14 | 200 | 2800 | 16256.4
На нагревательном кабеле стоит полная маркировка производителя,
наименование кабеля, длина, мощность секции, код изделия
а также маркировка: made in Korea by Daewoo Enerpia Co
Комплектация: Нагревательный кабель (мат), коробка, инструкция, гарантия.
Размеры коробки кабель 33*33*10 см (0,011 м3)
Размеры коробки мат 18*18*61 см (0,02 м3)

## Devi
Ціни на продукцію DEVI
Ціни наведені у Грн.
Нагрівальні мати двожильні екрановані |  | Площа укладки
Назва | Потужність, Вт, при 220 / 230 В | кв. м | з ПДВ
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 69 / 75 | 0.5 | 4742
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 137 / 150 | 1 | 5767
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 206 / 225 | 1.5 | 6859
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 274 / 300 | 2 | 7885
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 343 / 375 | 2.5 | 8972
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 412 / 450 | 3 | 9997
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 480 / 525 | 3.5 | 11024
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 549 / 600 | 4 | 11986
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 686 / 750 | 5 | 13714
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 823 / 900 | 6 | 15382
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 961 / 1050 | 7 | 17047
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1098 / 1200 | 8 | 18778
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1235 / 1350 | 9 | 20443
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1372 / 1500 | 10 | 22177
DEVIcomfortTM 150T (DTIR-150) | 1647 / 1800 | 12 | 25637
Нагрівальний кабель двожильний з суцільним екраном |  | Довжина
Назва | Потужність, Вт при 230 В | м | з ПДВ
DEVIflexTM 18T | 130 | 7 | 2821
DEVIflexTM 18T | 180 | 10 | 3101
DEVIflexTM 18T | 230 | 13 | 3270
DEVIflexTM 18T | 270 | 15 | 3526
DEVIflexTM 18T | 310 | 18 | 3899
DEVIflexTM 18T | 395 | 22 | 4231
DEVIflexTM 18T | 535 | 29 | 4934
DEVIflexTM 18T | 615 | 34 | 5260
DEVIflexTM 18T | 680 | 37 | 5639
DEVIflexTM 18T | 820 | 44 | 6344
DEVIflexTM 18T | 935 | 52 | 7051
DEVIflexTM 18T | 1005 | 54 | 7336
DEVIflexTM 18T | 1075 | 59 | 8036
DEVIflexTM 18T | 1220 | 68 | 9023
DEVIflexTM 18T | 1340 | 74 | 10010
DEVIflexTM 18T | 1485 | 82 | 10997
DEVIflexTM 18T | 1625 | 90 | 11986
DEVIflexTM 18T | 1880 | 105 | 13049
DEVIflexTM 18T | 2135 | 118 | 14099
DEVIflexTM 18T | 2420 | 131 | 15154
DEVIflexTM 18T | 2775 | 155 | 16714
DEVIflexTM 18T | 3050 | 170 | 17834
DEVIregТМ | Терморегулятори електронні |  |  | Роздрібна ціна, Грн
Арт. номер | Тип | Діапазон регулювання | Тип датчику | Без ПДВ
140F1010 | DEVIregТМ 130 | +5 ... +45°C, 16А | Датчик підлоги | 2586
140F1011 | DEVIregТМ 132 | +5 ... +35°C, 16А | Датчики підлоги і повітря | 3080
140F1070 | DEVIregТМ 330 | .-10 … +10°C, 16A | Датчик на проводі. Монтаж на шину DIN | 4375
140F1072 | DEVIregТМ 330 | .+5 … +45°C, 16A | Датчик на проводі. Монтаж на шину DIN | 4375
140F1073 | DEVIregТМ 330 | .+60 … +160°C, 16A | Монтаж на шину DIN | 5668
140F1075 | DEVIregТМ 316 | .-10 … +50°C, 16A | Датчик на проводі. Монтаж на шину DIN | 5484
140F1041 | DEVIregТМ 527 |  | Без датчиків тем-ри | 4037
140F1030 | DEVIregТМ 530 | +5 ... +45°C, 15А | Датчик підлоги | 3244
140F1034 | DEVIregТМ 531 | +5 ... +35°C, 15А | Вбудований датчик повітря | 3244
140F1037 | DEVIregТМ 532 | +5 ... +35°C, 15А | Датчики підлоги і повітря | 3535
140F1080 | DEVIregТМ 610 | -10 … +500C, 10А | Клас захисту IP 44 | 5198
140F1064 | DEVIregТМ Touch White | .+5 … +45°C, 16A | Сенсорний, інтелектуальний таймер, білий | 6124
140F1069 | DEVIregТМ Touch Black | .+5 … +45°C, 16A | Сенсорний, інтелектуальний таймер, чорний | 6124
140F1078 | DEVIregТМ Touch Ivory | .+5 … +45°C, 16A | Сенсорний, інтел. таймер, слонова кістка (RAL 1013) | 6124
140F1141 | DEVIregTM Smart Pure White | (+5...+35/+5…+45 ˚С), 16A | Wi-Fi, інтелектуальний таймер, білий | 7978
140F1142 | DEVIregTM Smart Ivory | (+5...+35/+5…+45 ˚С), 16A | Wi-Fi, інтелектуальний таймер, слонова кістка (RAL 1013) | 7978
140F1143 | DEVIregTM Smart Black | (+5...+35/+5…+45 ˚С), 16A | Wi-Fi, інтелектуальний таймер, чорний | 7978
140F1055 | DEVIreg™ Opti | (+5...+35/+5…+45 ˚С), 13A | програмований, ШІМ, контрастний дисплей | 4718
140F1084 | DEVIregТМ 850III + IP24В | -10 … +400C, 15А | Джерело живлення 24В | 18898
140F1088 | Датчик |  | Датчик вологості з гільзою для доріг до DEVIregТМ 850III | 10250
140F1086 | Датчик |  | Датчик вологості для покрівель до DEVIregТМ 850III | 9696

## Arnold Rak Standart
Нагревательные кабель серии Стандарт 20 Вт
Наименование продукции | Размер, м | S обогрева, кв. м | Мощность, Вт | Рекомендов. розничная, цена грн. | Цена комплекта*, грн.
6101-20 EC | 10 | 1,0 - 1,5 | 200 | 2621 | 2832
6102-20 EC | 15 | 1,5 - 2,3 | 300 | 3145 | 3354
6103-20 EC | 20 | 2,0 - 3,1 | 400 | 3617 | 3826
6104-20 EC | 25 | 2,5 - 3,8 | 500 | 4141 | 4350
6105-20 EC | 30 | 3,0 - 4,6 | 600 | 4507 | 4716
6106-20 EC | 40 | 4,0 - 6,2 | 800 | 5452 | 5660
6107-20 EC | 50 | 5,0 - 7,7 | 1000 | 6346 | 6554
6108-20 EC | 60 | 6,0 - 9,2 | 1200 | 7235 | 7444
6109-20 EC | 70 | 7,0 - 10,8 | 1400 | 8178 | 8389
6110-20 EC | 80 | 8,0 - 12,3 | 1600 | 9068 | 9278
6111-20 EC | 90 | 9,0 - 13,8 | 1800 | 9960 | 10169
6112-20 EC | 100 | 10,0 - 15,4 | 2000 | 10850 | 11060
6113-20 EC | 115 | 11,5 - 17,7 | 2300 | 12161 | 12560
6114-20 EC | 125 | 12,5 - 19,2 | 2500 | 13262 | 13664
6115-20 EC | 150 | 15,0 - 23,1 | 3000 | 15568 | 15967
Нагревательные маты серии Стандарт 180вт/м2
Артикул | Размер, м | Мощность, Вт | S обогрева, кв. м | Цена нагреват. мата, грн. | Цена комплекта, грн.
FH-EC 2105 | 0,5 х 1,0 | 90 | 0,5 м² | 3347 | 3553
FH-EC 2107 | 0,5 х 1,5 | 135 | 0,75 м² | 3604 | 3810
FH-EC 2110 | 0,5 х 2,0 | 180 | 1,0 м² | 3862 | 4068
FH-EC 2115 | 0,5 х 3,0 | 270 | 1,50 м² | 4943 | 5148
FH-EC 2120 | 0,5 х 4,0 | 360 | 2,00 м² | 5303 | 5509
FH-EC 2125 | 0,5 х 5,0 | 450 | 2,50 м² | 5818 | 6024
FH-EC 2130 | 0,5 х 6,0 | 540 | 3,00 м² | 6899 | 7105
FH-EC 2135 | 0,5 х 7,0 | 630 | 3,50 м² | 7928 | 8136
FH-EC 2140 | 0,5 х 8,0 | 720 | 4,00 м² | 8495 | 8702
FH-EC 2145 | 0,5 х 9,0 | 810 | 4,50 м² | 9164 | 9372
FH-EC 2150 | 0,5 х 10,0 | 900 | 5,00 м² | 9884 | 10092
FH-EC 2160 | 0,5 х 12,0 | 1080 | 6,00 м² | 11326 | 11536
FH-EC 2170 | 0,5 х 14,0 | 1260 | 7,00 м² | 13128 | 13405
FH-EC 2180 | 0,5 х 16,0 | 1440 | 8,00 м² | 14672 | 14952
FH-EC 2190 | 0,5 х 18,0 | 1620 | 9,00 м² | 15702 | 15982
FH-EC 21100 | 0,5 х 20,0 | 1800 | 10,00 м² | 17503 | 17783
FH-EC 21110 | 0,5 х 22,0 | 1980 | 11,00 м² | 18791 | 19072
FH-EC 21120 | 0,5 х 24,0 | 2160 | 12,00 м² | 20077 | 20358
FH-EC 21130 | 0,5 х 26,0 | 2340 | 13,00 м² | 22136 | 22417
FH-EC 21140 | 0,5 х 28,0 | 2520 | 14,00 м² | 23166 | 23447
FH-EC 21150 | 0,5 х 30,0 | 2700 | 15,00 м² | 24710 | 24994
Тонкий кабель Стандарт 15Вт (в плиточный клей)
Наименование продукции | Размер, м | S обогрева, кв. м | Мощность, Вт | Рекомендов. розничная, цена грн. | Цена комплекта*, грн.
6101-15 EC | 9 | 0,6 - 1,0 | 135 | 2968 | 3175
6102-15 EC | 12 | 0,9 - 1,4 | 180 | 3284 | 3493
6103-15 EC | 17 | 1,3 - 2,0 | 255 | 3682 | 3893
6104-15 EC | 23 | 1,7 - 2,6 | 345 | 4314 | 4523
6105-15 EC | 30 | 2,2 - 3,4 | 450 | 4757 | 4966
6106-15 EC | 40 | 3,0 - 4,6 | 600 | 6068 | 6280
6107-15 EC | 50 | 3,7 - 5,7 | 750 | 7145 | 7356
6108-15 EC | 60 | 4,5 - 6,9 | 900 | 7838 | 8047
6109-15 EC | 70 | 5,2 - 8,0 | 1050 | 9715 | 9924
6110-15 EC | 80 | 6,0 - 9,2 | 1200 | 10830 | 11041
6111-15 EC | 90 | 6,7 - 10,3 | 1350 | 11946 | 12155
6112-15 EC | 100 | 7,5 - 11,5 | 1500 | 13139 | 13350
6113-15 EC | 120 | 9,0 - 13,8 | 1800 | 15218 | 15427
6114-15 EC | 135 | 10,1 - 15,5 | 2025 | 17216 | 17425
6115-15 EC | 150 | 11,2 - 17,3 | 2250 | 19010 | 19219

## Arnold Rak Premium
ARNOLD RAK PREMIUM
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию Arnold Rak Warmetechnik GmbH
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцію серії PREMIUM Arnold Rak Warmetechnik GmbH
№ п/п | Найменування продукції | Потужність, Вт | Розмір, м | S обігріву, кв.м | Ціна нагрівал. мата/кабеля, грн. | Ціна* комплекту, грн.
Мати одножильні під ламінат серії FH L 200 Вт/м² 230 V
1. | FH L 2110 | 200 | 0,5х2,0 | 1 | 4445 | 4651
2. | FH L 2115 | 300 | 0,5х3,0 | 1.5 | 5432 | 5639
3. | FH L 2120 | 400 | 0,5х4,0 | 2 | 6420 | 6626
4. | FH L 2125 | 500 | 0,5х5,0 | 2.5 | 7408 | 7613
5. | FH L 2130 | 600 | 0,5х6,0 | 3 | 8395 | 8600
6. | FH L 2135 | 700 | 0,5х7,0 | 3.5 | 9383 | 9588
7. | FH L 2140 | 800 | 0,5х8,0 | 4 | 10370 | 10576
8. | FH L 2145 | 900 | 0,5х9,0 | 4.5 | 10979 | 11184
9. | FH L 2150 | 1000 | 0,5х10,0 | 5 | 11752 | 12028
10. | FH L 2160 | 1200 | 0,5х12,0 | 6 | 13283 | 13559
11. | FH L 2170 | 1400 | 0,5х14,0 | 7 | 14813 | 15089
12. | FH L 2180 | 1600 | 0,5х16,0 | 8 | 16295 | 16571
13. | FH L 2190 | 1800 | 0,5х18,0 | 9 | 18270 | 18546
14. | FH L 21100 | 2000 | 0,5х20,0 | 10 | 20004 | 20274
Мати двожильні серії FH P 200 Вт/м² 230 V
1 | FH P 2105 | 100 | 0,5х1,5 | 0.5 | 4099 | 4304
2 | FH P 2107 | 140 | 0,5х1,5 | 0.75 | 4297 | 4502
3 | FH P 2110 | 200 | 0,5х2,0 | 1 | 4594 | 4799
4 | FH P 2115 | 300 | 0,5х3,0 | 1.5 | 5926 | 6131
5 | FH P 2120 | 400 | 0,5х4,0 | 2 | 6767 | 6972
6 | FH P 2125 | 500 | 0,5х5,0 | 2.5 | 7654 | 7860
7 | FH P 2130 | 600 | 0,5х6,0 | 3 | 8542 | 8748
8 | FH P 2135 | 700 | 0,5х7,0 | 3.5 | 9481 | 9686
9 | FH P 2140 | 800 | 0,5х8,0 | 4 | 10468 | 10674
10 | FH P 2145 | 900 | 0,5х9,0 | 4.5 | 11110 | 11315
11 | FH P 2150 | 1000 | 0,5х10,0 | 5 | 11850 | 12126
12 | FH P 2160 | 1200 | 0,5х12,0 | 6 | 13579 | 13855
13 | FH P 2170 | 1400 | 0,5х14,0 | 7 | 15059 | 15335
14 | FH P 2180 | 1600 | 0,5х16,0 | 8 | 16295 | 16571
15 | FH P 2190 | 1800 | 0,5х18,0 | 9 | 18023 | 18299
16 | FH P 21100 | 2000 | 0,5х20,0 | 10 | 19259 | 19535
Кабель двожильний 61xx-20 для систем "тепла підлога", систем обігріву відкритих площ та покрівель
1. | 6101-20 | 200 | 10 |  | 3192 | 3401
2. | 6102-20 | 300 | 15 |  | 3810 | 4019
3. | 6103-20 | 400 | 20 |  | 4325 | 4534
4. | 6104-20 | 500 | 25 |  | 4943 | 5152
5. | 6105-20 | 600 | 30 |  | 5406 | 5615
6. | 6106-20 | 800 | 40 |  | 6436 | 6644
7. | 6107-20 | 1000 | 50 |  | 7620 | 7829
8. | 6108-20 | 1200 | 60 |  | 8650 | 8858
9. | 6109-20 | 1400 | 70 |  | 9628 | 9836
10. | 6110-20 | 1600 | 80 |  | 10760 | 10969
11. | 6111-20 | 1800 | 90 |  | 11840 | 12050
12. | 6112-20 | 2000 | 100 |  | 13025 | 13424
13. | 6113-20 | 2300 | 115 |  | 14569 | 14969
14. | 6114-20 | 2500 | 125 |  | 16268 | 16670
15. | 6115-20 | 3000 | 150 |  | 18431 | 18829
Кабель двожильний 61xx-30 для систем обігріву відкритих площ, покрівель и трубопроводів
1. | 6101-30 | 250 | 8 |  | 3450 | 3659
2. | 6102-30 | 375 | 12 |  | 4118 | 4328
3. | 6103-30 | 500 | 16 |  | 4633 | 4843
4. | 6104-30 | 650 | 20 |  | 5251 | 5460
5. | 6105-30 | 900 | 28 |  | 6590 | 6800
6. | 6106-30 | 1100 | 36 |  | 7620 | 7829
7. | 6107-30 | 1300 | 43 |  | 9010 | 9218
8. | 6108-30 | 1500 | 48 |  | 9884 | 10093
9. | 6109-30 | 1700 | 56 |  | 11532 | 11741
10. | 6110-30 | 2000 | 64 |  | 12510 | 12719
11. | 6111-30 | 2200 | 73 |  | 13900 | 14302
12. | 6112-30 | 2500 | 80 |  | 14981 | 15380
13. | 6113-30 | 2850 | 93 |  | 16732 | 17131
14. | 6114-30 | 3100 | 105 |  | 18276 | 18676
15. | 6115-30 | 3500 | 119 |  | 20335 | 20735
Килимки Heat Master
1. | FH 21024 | 75 | 0,4x0,6 | 0.24 | 3050
2. | FH 21035 | 100 | 0,5x0,7 | 0.35 | 3549
3. | FH 21054 | 150 | 0,6x0,9 | 0.54 | 4320
Сушка для взуття Arnold Rak®
1. | FH 21018 | 25 | 0,3x0,60 | 0.18 | 2137
2. | FH 21030 | 40 | 0,3x1,00 | 0.27 | 1 890,00**
Килимки Ribex
1. | Ribex 0,38*0,57 cm | 50 | 0,38x0,57 | 0.22 | 2262
* - нагрівальний мат + гофра + коробка
* - кабель + гофра + коробка
** - акційна ціна
Терморегулятор Arnold Rak®
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики |  | Цвет | Рекомендов. розничная, цена, грн.
| AR 16 | С датчиком t˚, 230В, 16А |  | белый/сл.к | 1850
| AR 16 SL | С датчиком t˚, 230В, 16А |  | белый/сл.к | 1970

## Ryxon
Made in EU
Тонкий двожильний нагрівальний кабель 20 Вт/пог. м (Ø 3,6 мм)
Артикул | Довжина кабеля, м | Потужність, Вт | Площа обогріву |  | Ціна кабеля, грн. | Ціна комплекту*, грн.
|  |  | 200 Вт/10 см | 160 Вт/12,5 см
HC-20-05 | 5 | 100 | 0,5 м² | 0,6 м² | 1339 | 1548
HC-20-10 | 10 | 200 | 1,0 м² | 1,3 м² | 1802 | 2012
HC-20-15 | 15 | 300 | 1,5 м² | 1,9 м² | 2059 | 2269
HC-20-20 | 20 | 400 | 2,0 м² | 2,5 м² | 2317 | 2525
HC-20-25 | 25 | 500 | 2,5 м² | 3,1 м² | 2465 | 2675
HC-20-30 | 30 | 600 | 3,0 м² | 3,8 м² | 2917 | 3127
HC-20-35 | 35 | 700 | 3,5 м² | 4,4 м² | 3260 | 3472
HC-20-40 | 40 | 800 | 4,0 м² | 5,0 м² | 3604 | 3815
HC-20-45 | 45 | 900 | 4,5 м² | 5,6 м² | 3947 | 4158
HC-20-50 | 50 | 1000 | 5,0 м² | 6,3 м² | 4290 | 4501
HC-20-60 | 60 | 1200 | 6,0 м² | 7,5 м² | 4891 | 5100
HC-20-70 | 70 | 1400 | 7,0 м² | 8,8 м² | 5710 | 5921
HC-20-80 | 80 | 1600 | 8,0 м² | 10,0 м² | 6349 | 6559
HC-20-90 | 90 | 1800 | 9,0 м² | 11,2 м² | 7036 | 7247
HC-20-100 | 100 | 2000 | 10,0 м² | 12,5 м² | 7644 | 7855
HC-20-110 | 110 | 2200 | 11,0 м² | 13,8 м² | 8830 | 9040
HC-20-120 | 120 | 2400 | 12,0 м² | 15,0 м² | 10273 | 10483
HC-20-150 | 150 | 3000 | 15,0 м² | 18,8 м² | 13213 | 13424
* - кабель + гофра + коробка
Двожильні нагрівальні мати 200 Вт/м², Ø 3,6 мм
Артикул | Розмір, м | Потужність, Вт | Площа обігріву | Ціна нагрев. мата, грн. | Ціна комплекта*, грн.
HM-200-0.5 | 0,5*1,0 | 100 | 0,5 м² | 1648 | 1854
HM-200-1.0 | 0,5*2,0 | 200 | 1,0 м² | 2356 | 2562
HM-200-1.5 | 0,5*3,0 | 300 | 1,5 м² | 3004 | 3210
HM-200-2.0 | 0,5*4,0 | 400 | 2,0 м² | 3456 | 3662
HM-200-2.5 | 0,5*5,0 | 500 | 2,5 м² | 4064 | 4271
HM-200-3.0 | 0,5*6,0 | 600 | 3,0 м² | 4774 | 4980
HM-200-3.5 | 0,5*7,0 | 700 | 3,5 м² | 5429 | 5636
HM-200-4.0 | 0,5*8,0 | 800 | 4,0 м² | 6022 | 6228
HM-200-4.5 | 0,5*9,0 | 900 | 4,5 м² | 6576 | 6782
HM-200-5.0 | 0,5*10,0 | 1000 | 5,0 м² | 7106 | 7313
HM-200-6.0 | 0,5*12,0 | 1200 | 6,0 м² | 8549 | 8826
HM-200-7.0 | 0,5*14,0 | 1400 | 7,0 м² | 9922 | 10200
HM-200-8.0 | 0,5*16,0 | 1600 | 8,0 м² | 10296 | 10573
HM-200-9.0 | 0,5*18,0 | 1800 | 9,0 м² | 11279 | 11556
HM-200-10 | 0,5*20,0 | 2000 | 10,0 м² | 12698 | 12976
HM-200-11 | 0,5*22,0 | 2200 | 11,0 м² | 13385 | 13662
HM-200-12 | 0,5*24,0 | 2400 | 12,0 м² | 15413 | 15690
HM-200-15 | 0,5*30,0 | 3000 | 15,0 м² | 16645 | 16922
* - нагрівальний мат + гофра + коробка
Саморегулирующий кабель ТМ Ryxon , країна виробник Латвія
Артикул | НАЙМЕНУВАННЯ | один.виміру | Ціна роздрібна, грн. з ПДВ
LSR-17-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 17 Вт/пог м | пог. м | 265
LSR-26-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 26 Вт/пог м | пог. м | 274
LSR-33-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 33 Вт/пог м | пог. м | 289
LSR-40-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 40 Вт/пог м | пог. м | 321
Артикул | НАЙМЕНУВАННЯ | один.виміру | Ціна роздрібна, грн. з ПДВ
1 | КОМПЛЕКТ МУФТ | шт | 510
2 | КОМПЛЕКТ МУФТ + РОБОТА | шт | 630
3 | КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ | шт | 27
4 | ТРОС З КРІПЛЕННЯМ В ВОДОСТОКАХ | пог. м | 85
5 | ТРОС З ПОДВІЙНИМ КРІПЛЕННЯМ В ВОДОСТОКАХ | пог. м | 97

## FLEX
Сделано в Евросоюзе made in EU
Тонкий двожильний нагрівальний кабель 17,5 Вт/пог. м (Ø 4,0 мм)
Артикул | Довжина кабеля, м | Потужність, Вт | Площа обогріву |  | Ціна кабеля, грн. | Ціна комплекту*, грн.
|  |  | 175 Вт/10 см | 146 Вт/12,0 см
EHC-17.5/05 | 5 | 88 | 0,5 м² | 0,6 м² | 1073 | 1282
EHC-17.5/10 | 10 | 175 | 1,0 м² | 1,2 м² | 1442 | 1651
EHC-17.5/15 | 15 | 263 | 1,5 м² | 1,8 м² | 1648 | 1856
EHC-17.5/20 | 20 | 350 | 2,0 м² | 2,4 м² | 1854 | 2063
EHC-17.5/25 | 25 | 438 | 2,5 м² | 3,0 м² | 1973 | 2182
EHC-17.5/30 | 30 | 525 | 3,0 м² | 3,6 м² | 2334 | 2543
EHC-17.5/35 | 35 | 613 | 3,5 м² | 4,2 м² | 2609 | 2820
EHC-17.5/40 | 40 | 700 | 4,0 м² | 4,8 м² | 2992 | 3198
EHC-17.5/45 | 45 | 788 | 4,5 м² | 5,4 м² | 3276 | 3484
EHC-17.5/50 | 50 | 875 | 5,0 м² | 6,0 м² | 3562 | 3772
EHC-17.5/60 | 60 | 1050 | 6,0 м² | 7,2 м² | 4064 | 4273
EHC-17.5/70 | 70 | 1225 | 7,0 м² | 8,4 м² | 4742 | 4952
EHC-17.5/80 | 80 | 1400 | 8,0 м² | 9,6 м² | 5273 | 5480
EHC-17.5/90 | 90 | 1575 | 9,0 м² | 10,8 м² | 5843 | 6052
EHC-17.5/100 | 100 | 1750 | 10,0 м² | 12,0 м² | 6346 | 6552
EHC-17.5/110 | 110 | 1925 | 11,0 м² | 13,2 м² | 7330 | 7538
EHC-17.5/120 | 120 | 2100 | 12,0 м² | 14,4 м² | 8526 | 8735
EHC-17.5/150 | 150 | 2625 | 15,0 м² | 18,0 м² | 10967 | 11178
* - кабель + гофра + коробка
Двожильні нагрівальні мати 175 Вт/м², Ø 4,0 мм
Артикул | Розмір, м | Потужність, Вт | Площа обігріву |  | Ціна нагрев. мата, грн. | Ціна комплекта*, грн.
EHM-175/0.5 | 0,5*1,0 | 87.5 | 0,5 м² |  | 1435 | 1642
EHM-175/1.0 | 0,5*2,0 | 175.0 | 1,0 м² |  | 1888 | 2094
EHM-175/1.5 | 0,5*3,0 | 262.5 | 1,5 м² |  | 2402 | 2609
EHM-175/2.0 | 0,5*4,0 | 350.0 | 2,0 м² |  | 2770 | 2976
EHM-175/2.5 | 0,5*5,0 | 437.5 | 2,5 м² |  | 3253 | 3460
EHM-175/3.0 | 0,5*6,0 | 525.0 | 3,0 м² |  | 3822 | 4028
EHM-175/3.5 | 0,5*7,0 | 612.5 | 3,5 м² |  | 4345 | 4552
EHM-175/4.0 | 0,5*8,0 | 700.0 | 4,0 м² |  | 4992 | 5198
EHM-175/4.5 | 0,5*9,0 | 787.5 | 4,5 м² |  | 5458 | 5663
EHM-175/5.0 | 0,5*10,0 | 875.0 | 5,0 м² |  | 5897 | 6103
EHM-175/6.0 | 0,5*12,0 | 1 050.0 | 6,0 м² |  | 7096 | 7372
EHM-175/7.0 | 0,5*14,0 | 1 225.0 | 7,0 м² |  | 8236 | 8512
EHM-175/8.0 | 0,5*16,0 | 1 400.0 | 8,0 м² |  | 8546 | 8822
EHM-175/9.0 | 0,5*18,0 | 1 575.0 | 9,0 м² |  | 9360 | 9637
EHM-175/10.0 | 0,5*20,0 | 1 750.0 | 10,0 м² |  | 10794 | 11070
EHM-175/11.0 | 0,5*22,0 | 1 925.0 | 11,0 м² |  | 11377 | 11653
EHM-175/12.0 | 0,5*24,0 | 2 100.0 | 12,0 м² |  | 13102 | 13378
EHM-175/15.0 | 0,5*30,0 | 2 625.0 | 15,0 м² |  | 14148 | 14426
* - нагрівальний мат + гофра + коробка

## ZUBR(кабель+мат)
| Потужність, Вт | Площа укладки, м² * | Довжина мату, м | Ціна роздріб, грн
| 160 | 1 | 2 | 2 816
| 240 | 1.5 | 3 | 3 411
| 320 | 2 | 4 | 4 191
| 400 | 2.5 | 5 | 4 528
| 480 | 3 | 6 | 4 939
| 560 | 3.5 | 7 | 5 490
| 640 | 4 | 8 | 6 223
| 800 | 5 | 10 | 7 477
| 960 | 6 | 12 | 8 821
| 1120 | 7 | 14 | 9 540
| 1280 | 8 | 16 | 11 099
| 1600 | 10 | 20 | 13 299
| 1920 | 12 | 24 | 15 270
Технічні характеристики
Тип кабелю двожильний екранований Діаметр кабелю 3,6 мм Ширина нагрівального мату 0,5м Довжина з'єднувального проводу 4м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 х 1,5 мм) Максимальна температура 105 °С Пікова температура 120 °С
| Потужність, Вт | Площа укладки, м² * |  | Довжина кабелю, м | Ціна роздріб, грн
|  | крок 12,5 см | крок 10 см
|  | 136 Вт/м² | 170 Вт/м²
| 140 | 1 | 0.8 | 8 | 1 758
| 170 | 1.3 | 1 | 10 | 1 919
| 210 | 1.6 | 1.3 | 12.5 | 2 125
| 270 | 2 | 1.6 | 16 | 2 404
| 345 | 2.5 | 2 | 20 | 2 830
| 440 | 3.2 | 2.6 | 25.5 | 3 285
| 565 | 4 | 3.2 | 32 | 3 578
| 620 | 4.6 | 3.7 | 37 | 3 916
| 720 | 5.3 | 4.2 | 42 | 4 430
| 890 | 6.5 | 5.2 | 52 | 5 061
| 970 | 7 | 5.6 | 56 | 5 399
| 1070 | 7.9 | 6.3 | 63 | 6 133
| 1210 | 8.9 | 7.1 | 71 | 6 368
| 1340 | 9.9 | 7.9 | 79 | 7 176
| 1500 | 11.1 | 8.9 | 89 | 8 218
| 1670 | 12.1 | 9.7 | 97 | 8 516
Технічні характеристики Тип кабелю двожильний екранований Діаметр кабелю 5 мм Довжина з'єднувального проводу 2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 х 1,5 мм) Максимальна температура 80 °С Пікова температура 95 °С * Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

## ExTherm
Нагревательные маты и кабели. Гарантия - 20 лет.
МАТЫ ДВУЖИЛЬНЫЕ, 180 Вт/м², d = 3 mm
Внутренняя изоляция - тефлон FEP (200° C), внешняя изоляция - PVC (105° C)
Наименование продукции | Мощность, Вт | Площадь, м. кв. | Розница, ГРН
Нагревательный мат двужильный ET ECO 050-180 | 90 | 0.5 | 3 029
Нагревательный мат двужильный ET ECO 075-180 | 135 | 0.75 | 4 002
Нагревательный мат двужильный ET ECO 100-180 | 180 | 1 | 4 288
Нагревательный мат двужильный ET ECO 150-180 | 240 | 1.5 | 5 431
Нагревательный мат двужильный ET ECO 200-180 | 360 | 2 | 5 717
Нагревательный мат двужильный ET ECO 250-180 | 450 | 2.5 | 6 289
Нагревательный мат двужильный ET ECO 300-180 | 540 | 3 | 7 432
Нагревательный мат двужильный ET ECO 350-180 | 630 | 3.5 | 8 861
Нагревательный мат двужильный ET ECO 400-180 | 720 | 4 | 9 147
Нагревательный мат двужильный ET ECO 450-180 | 810 | 4.5 | 10 003
Нагревательный мат двужильный ET ECO 500-180 | 900 | 5 | 10 861
Нагревательный мат двужильный ET ECO 600-180 | 1080 | 6 | 12 576
Нагревательный мат двужильный ET ECO 700-180 | 1260 | 7 | 14 863
Нагревательный мат двужильный ET ECO 800-180 | 1440 | 8 | 16 578
Нагревательный мат двужильный ET ECO 900-180 | 1620 | 9 | 17 150
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1000-180 | 1800 | 10 | 19 722
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1100-180 | 1980 | 11 | 21 151
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1200-180 | 2160 | 12 | 22 009
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1300-180 | 2340 | 13 | 25 153
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1400-180 | 2520 | 14 | 26 296
Нагревательный мат двужильный ET ECO 1500-180 | 2700 | 15 | 28 012
КАБЕЛЬ 20 Вт/мп, для внутренней и внешней установки, d = 5 mm
Внутренняя изоляция - тефлон FEP (200° C), внешняя изоляция - PVC (105° C)
Наименование продукции | Мощность, Вт | Длина, м / R, Om | Розница, ГРН
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-200 | 200 | 10 / 264 | 2 996
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-300 | 300 | 15 / 177 | 3 585
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-400 | 400 | 20 / 133 | 3 693
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-500 | 500 | 25 / 106 | 4 175
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-600 | 600 | 30 / 88 | 4 549
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-800 | 800 | 40 / 66 | 5 298
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-1000 | 1000 | 50 / 53 | 6 956
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-1200 | 1200 | 60 / 44 | 7 759
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-1400 | 1400 | 70 / 38 | 9 097
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-1600 | 1600 | 80 / 33 | 10 167
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-1800 | 1800 | 90 / 29 | 11 238
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-2000 | 2000 | 100 / 27 | 12 041
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-2300 | 2300 | 115 / 23 | 13 378
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-2500 | 2500 | 125 / 21 | 14 984
Кабель нагревательный двужильный ETС ECO 20-3000 | 3000 | 150 / 18 | 17 125

## Terneo
Вид | Модель |  | Датчик температури | Потужність, струм | Штрих-код | Опис
Роздріб
Wi-Fi-терморегулятори для теплої підлоги, інфрачервоних панелей та конвекторів
| sx | 2268 | підлога 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120221200 слон. кістка 4820120221231 | Розумне опалення тепер на вашому смартфоні — керуй зі смартфона, десктопного додатка my.terneo з будь-якої точки світу; — економ, коли нікого немає вдома: зниження температури навіть на 1° С може зекономити до 5%; — створюй комфорт всією сім'єю: надай доступ перегляд або управління; — статистика енергоспоживання в кВт-годинах; — графіки споживання в грошах (вибір валюти, підтримка багатотарифності); — докладне розклад до 16 періодів на кожен день: це рекорд серед аналогів; — групове управління; — Від'їзд, Предпрогрів, Відкрите вікно, термозахист; — робота оффлайн при відсутності інтернету; — можливість підключення до Розумному будинку.
білий 4820120221200 слон. кістка 4820120221231
| ax | 1828 | підлога 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120221132 слон. кістка 4820120221149
| ax unic | 1685 | підлога 5..45 °С, R10-3м | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120221132 слон. кістка 4820120221149
| bx | 2743 | підлога 5..45 °С, R10-4м | 32 А, 7000 ВА | 4820120221514
| rzx | 1710 | повітря 5…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | 4820120221507
Для теплої підлоги
| pro | 1596 | підлога 5..60 °С повітря 5…35 °С | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220111 слон. кістка 4820120220906 | Тижневий програматор — Розклад: 5 періодів на будні та 2 на вихідні; — Від'їзд, Предпрогрів і Відкрите вікно; — статистика енергоспоживання в кВт-годинах.
| pro unic | 1481 | підлога 5..60 °С повітря 5…35 °С | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220111 слон. кістка 4820120220906
| s | 1163 | підлога 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120221170 слон. кістка 4820120221187 | Сенсорний з таймером на включення — регулювання яскравості цифр (нічний режим); — таймер на включення нагріву до 4 діб; — лічильник часу роботи навантаження.
| s unic | 1103 | підлога 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120221170 слон. кістка 4820120221187
| st | 1009 | підлога 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220029 слон. кістка 4820120220364 | Базова модель з індикацією температури — базова модель з індикацією температури; — блокування кнопок, термозахист; — поправка температури на екрані.
| st unic | 973 | підлога 5…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220029 слон. кістка 4820120220364
| mex | 889 | підлога 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220104 слон. кістка 4820120220340 | Механічний з тумблером включення — фіксуючий механізм під колесом, яким можна заблокувати управління.
| mex unic | 845 | підлога 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220104 слон. кістка 4820120220340
| rtp | 765 | підлога 10…40 °C, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220180 слон. кістка 4820120220357 | Бюджетна модель з ручкою управління — надійність роботи і відсутність складних комплектуючих.
| b | 1072 | підлога 5…40 °C, R10-4 | 32 А, 7000 ВА | 4820120221620 | Для теплих підлог великої потужності: — таймер на включення нагріву до 4 діб; — лічильник часу роботи навантаження; — блокування кнопок, термозахист, поправка.
| k2 | 1443 | підлога -9…+99 °C, D18-4 (2 шт.) | 2х16 А, 2х3000 ВА | 4820120220333 | Двоканальний з 2-ма датчиками — управління двома зонами нагрівання або охолодження; — термозахист, гістерезис 1-30 ° С.
Для інфрачервоних панелей та конвекторів:
| pro * | 1464 | повітря 5…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220111 слон. кістка 4820120220906 | Тижневий програматор без датчика підлоги — 5 періодів на будні та 2 на вихідні; — Від'їзд, Предпрогрів і Відкрите вікно; — статистика енергоспоживання в кВт-годинах.
| pro unic * | 1364 | повітря 5…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220111 слон. кістка 4820120220906
| pro-z | 1503 | повітря 0…30 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | 4820120221651 | Тижневий програматор в розетку — 5 періодів на будні та 2 на вихідні; — Від'їзд, Предпрогрів і Відкрите вікно; — статистика енергоспоживання в кВт-годинах.
| vt | 973 | повітря 0…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220036 слон. кістка 4820120220890 | Базова модель в підрозетник — захист від частих перемикань; — блокування управління, термозахист; — поправка температури на екрані.
| vt unic | 913 | повітря 0…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220036 слон. кістка 4820120220890
| rol | 654 | повітря 0…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220098 слон. кістка 4820120220494 | Бюджетна модель з ручкою управління — термозахист; — захист від частих перемикань.
| rol unic | 634 | повітря 0…35 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220098 слон. кістка 4820120220494
| srz | 1014 | повітря 0…30 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | 4820120221453 | Більш компактний в порівнянні з terneo rz — регулювання яскравості цифр (нічний режим); — 2 режими: нагрівання та охолодження; — таймер на включення до 4 діб.
| srz red (червона індикація) | 839 | повітря 0…30 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | 4820120221750
| rz | 839 | повітря 0…30 °С, вбудований | 16 А, 3000 ВА | 4820120220326 | Базова модель в розетку — 2 режими: нагрівання та охолодження; — таймер на включення до 4 діб, термозахист.
Для електричних котлів:
| rk | 1156 | −55...+125 °С, D18-4 | 32 А, 7000 ВА, | 4820120221613 | Універсальний з широкими межами — для котла, систем нагрівання або захисту водопроводу від замерзання; — гістерезис 0,5-25 ° С, термозахист.
| BeeRT | 1408 | подача і обратка 5…85 °С, D18-4 у термоусадці | 2 х 16 А, 2 х 3000 ВА | 4820120220197 | Для ТЕНових, електродних (іонних) котлів — 2 датчика (обратка та подача); — керування циркуляційним насосом; — робота з програматором температури.
Для систем сніготанення:
| Sneg + OSA | 6462 | повітря 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-4 | 16 А, 3000 ВА | 4820120221644 | Ефективна робота системи по 2 датчикам — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами і спрацював датчик опадів; — термозахист, поправка температури; — лічильник часу роботи навантаження.
| sn | 1397 | повітря 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-4 | 32 А, 7000 ВА | 4820120221637 | Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури.
| kt | 1328 | повітря 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220944 слон. кістка 4820120220951 | Робота по датчику повітря — нагрів включений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім межами; — термозахист, поправка температури; — блокування кнопок.
| kt unic | 1240 | повітря 0…10 °С / -20…-1 °С, R10-3 | 16 А, 3000 ВА | білий 4820120220944 слон. кістка 4820120220951
Для систем охолодження та вентиляції:
| xd | 1089 | повітря −55...+125 °С, D18-4 | 16 А, 3000 ВА | 4820120220968 | Для управління холодильниками, кондиціонерами і вентиляцією — термозахист, робота цифровим і аналоговим датчиками.
Для інкубаторів:
| eg | 929 | повітря 34…39 °С / вбудований | 2,3 А, 500 ВА | 4820120220555 | Точність підтримки до 0,02 ° С — звукова сигналізація критичного відхилення температури.
Монтажні елементи:
| адаптер | 71 |  | 85 х 81 х 28,5 мм | білий 4820120221668 слон. кістка 4820120221675 | Для накладного монтажу терморегуляторів terneo в оригінальній рамці terneo, якщо ремонт вже зроблений і неможливо зробити прихований монтаж
Датчики температури:
| R10-3 | 225 | -30...+90 °С | довжина 3 м |  | Аналоговий датчик, опір 10 кОм. Ширина самого датчика 7,1 мм, довжина - 15,1 мм
| R10-4 |  | -30...+90 °С | довжина 4 м |  | Аналоговий датчик, опір 10 кОм. Ширина самого датчика 7,1 мм, довжина - 15,1 мм
| D18-3 |  | -55...+125 °С | довжина 3 м |  | Цифровий датчик температури DS18B20. Ширина самого датчика 8,5 мм, довжина - 20 мм
| D18-4 |  | -55...+125 °С | довжина 4 м |  | Цифровий датчик температури DS18B20. Ширина самого датчика 8,5 мм, довжина - 20 мм
| D18-4 в термоус. |  | -55...+125 °С | довжина 4 м |  | Цифровий датчик температури DS18B20. Ширина самого датчика 5,3 мм, довжина - 24 мм
2 види рамок в комплекті на вибір: оригінальна рамка terneo або рамка Schneider Electric серія Unica Basic. Моделі «__ unic» комплектуються рамкою Unica Basic |  |  |  | 2 кольори terneo в монтажну коробку: білий і слонова кістка. Виняток terneo kt і vt доступні в білому кольорі.

## Vega
Терморегулятори для теплої підлоги VEGA
підходять до рамки Schneider Unica, Schneider Asfora
VEGA LTC 030 SFM | ціна
Електронно-механічний терморегулятор. Використання програмованого мікроконтролера дозволило реалізувати унікальний режим роботи без датчика, зокрема, при замиканні перемичкою контактів датчика, термостат автоматично переходить у режим регулювання потужності за таймером (маркування означає хвилини нагріву замість градусів). | 875
Колір: Білий, Слонова кістка, Чорний
VEGA LTC 070 prog | ціна
Програмований терморегулятор (малий екран). Єдиний у подібному форматі програмований термостат, у якому на малому екрані реалізовано програмний режим роботи (4 зони регулювання щодня тижня) без необхідності введення великого обсягу даних. Блокування кнопок, режим роботи без датчика (автоперемикання при замиканні контактів датчика перемичкою, або перехід через налаштування меню). | 1210
Колір: Білий, Слонова кістка, Чорний
VEGA LTC 090 PRO+ | ціна
Програмований терморегулятор (малий екран). На великому екрані реалізовано програмні режими роботи (6 зон регулювання на кожен день тижня) без необхідності введення великого обсягу даних. Блокування кнопок, ручний та програмний режими роботи без датчика (автоперемикання при замиканні контактів датчика перемичкою, або перехід через налаштування меню). | 1575
Колір: Білий, Слонова кістка, Чорний

## СамРег
Саморегулюючий кабель | РРЦ
SRL 16-2 Light (250м) пвх екран (тонка жила) | 115 грн.
SRL 16-2 (250м) пвх екран | 135 грн.
SRL 25-2 (250м) пвх екран | 135 грн. | закінчується
SRL 35-2 (250м) пвх екран | 135 грн. | немає в наявності
GRX 16-2CR (250м) металевий екран | 170 грн.
GRX 24-2CR (250м) металевий екран | 170 грн.
GRX 35-2CR (250м) металевий екран | 170 грн.
оптова ціна (знижка не надається)
Комплект муфт SRL |  |  |  | 75 грн
Комплект муфт GRX |  |  |  | 90 грн
Набір для муфти SRL (в комплекті 3м кабелю) |  |  |  | 170 грн
Набір для муфти GRX (в комплекті 3м кабелю) |  |  |  | 220 грн
Додатковий метр до хоходного кінця для кабелю SRL |  |  |  | 40 грн/метр
Додатковий метр до хоходного кінця для кабелю GRX |  |  |  | 45 грн/метр
Виделка (за потреби) |  |  |  | 45 грн
Робота по встановленню муфти |  |  |  | 300 грн
Весь саморегулюючий кабель продається з ПДВ
SRL - відрізний нагрівальний кабель, що саморегулюється, без металевого екрану, призначений для обігріву труб, ємностей, резервуарів.
SRL Лайт має більш тонку струмоведучу жилу, і має обмеження максимальної довжини кабелю до 30 метрів.
GRX - відрізний нагрівальний кабель, що саморегулюється, з металевим екраном, застосовується для обігріву водостоків, жолобів, покрівлі, має захист від ультрафіолету.
| Розмір | Струмоведуча жила | На котушці | Розмір котушки
SRL 16-2 Light | 10*3 мм | 0,43 мм | 250 м
SRL | 10.1*3,3 мм | 0,88 мм | 250 м
GRX | 11.6*4.8 мм | 0,88 мм | 250 м
Саморегулюючий кабель 16 Вт
Підтримуєма температура | 10 °С | 15 °С | 20 °С | 25 °С | 30 °С | 35 °С | 40 °С | 45 °С | 50 °С | 55 °С | 60 °С
Вихідна потужність | 16 | 13.3 | 11.8 | 10.2 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2
Саморегулюючий кабель 25 Вт
Підтримуєма температура | 10 °С | 15 °С | 20 °С | 25 °С | 30 °С | 35 °С | 40 °С | 45 °С | 50 °С | 55 °С | 60 °С
Вихідна потужність | 25 | 22.7 | 20.4 | 18.1 | 15.8 | 13.5 | 11.5 | 8.8 | 6.6 | 5.2 | 3.8
Саморегулюючий кабель 35 Вт
Підтримуєма температура | 10 °С | 15 °С | 20 °С | 25 °С | 30 °С | 35 °С | 40 °С | 45 °С | 50 °С | 55 °С | 60 °С
Вихідна потужність | 35 | 31.7 | 28.2 | 25.2 | 21.2 | 18.7 | 15.2 | 11.9 | 9.3 | 7.2 | 5.3
Увага!. Максимальну довжину кабелю, яку ви використовуєте, потрібно підбирати згідно данний таблиці
Згідно таблиці, в залежності від довжини кабелю потрібно підібрати автоматичний вимикач

## Конвектор
Електричні конвектори CASTLE
Номінальна потужність, кВт | РРЦ грн | Дилер -25% | На склад від 10шт
1 кВт | 1854 | 1391 | договірна
1,5 кВт | 1986 | 1490 | договірна
2 кВт | 2190 | 1643 | договірна
Номінальна потужність, кВт | Струм споживання, А | Кількість ступенів потужності | Клас захисту від враження електричним струмом, згідно ДСТУ EN 60335 — 2 30:2015 | Розміри конвектора, мм | Розміри конвектора в коробці, мм
1 кВт | 4.3 | 1 | 2 | 600*450*80 | 700*470*80
1,5 кВт | 6.5 | 2 | 2 | 600*450*80 | 700*470*81
2 кВт | 8.7 | 2 | 2 | 600*450*80 | 700*470*82
Ніжки та кріплення на стіну в комплекті |  |  | Комплектація
Номінальна напруга 220 В |  |  | 1. Електроконвектор
Частота струму 50 Гц |  |  | 2. Кріплення настінне
Захисний пристрій від перегріву повітря |  |  | 3. Опори (ніжки)
Гарантійний термін — 30 місяців |  |  | 4. Керівництво по експлуатації
Відповідає ДСТУ EN 60335 — 2 30:2015 |  |  | 5. Упаковка
Инфрачервоний електрообігрівач
Номінальна потужність, кВт | Ціна | Дилер
1 кВт | 1349 | 1012
Тип ЕІПС-1,0 / 220 В
Виробник: ЕЛНА
Розмір 500х200х100 мм
Маса 2,2 кг
Потужність 1 кВт
Напруга 230 В
Клас захисту від враження електричним струмом, згідно ДСТУ EN 60335 — 2 30:2015 — 2 клас
Регулювання потужності — 2х ступінчате
Ступінь захисту від вологи — ІР 20
Режим роботи — тривалий
Гарантія — 3 роки
Електроконвектори TESY
Конвектор масляний Tesy CC 2008 E05 R 2000 Вт |  |  | 3300 грн
Конвектор масляний Tesy CC 2510 E05 R 2500 Вт |  |  | 3950 грн
Конвектор електр Tesy CN 03 200 MIS F 2000 Вт |  |  | 3000 грн
Конвектор ATLANTIC F117 1000W PLUG |  |  | 1300 грн

## Комплектуюючі
|  | розница, грн | спец-цена
Монтажная лента (в наличии шаг 2,0 и 2,5 см) | м.п. | 20 | договорная от 500м
Гофротрубка ф 12 | м.п. | 15 | договорная от 250м
Крепление для кабеля в желобе алюминиевое | шт | 18
Крепление для кабеля в трубе (косичка) | м.п. | 100